## PAGINA 1
ALLEGATO A PAGINA 1 "CAVI PER ECG" Azienda capofila: Azienda USL di Parma
DATI ANAGRAFICI DITTA (da compilare)
1 | Ragione Sociale
2 | Partita IVA - CF
3 | Nominativo del referente
4 | Numero telefonico
5 | Indirizzo mail referente e indirizzo PEC

## PAGINA 2
ALLEGATO A PAGINA 2 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO "CAVI PER ECG" Azienda capofila: Azienda USL di Parma
LOTTO | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA CAVI | PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA | FABBISOGNO TOTALE INTERAZIENDALE ANNUALE | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (barrare con una X se disponibile ) | EVENTUALI INFORMAZIONI o INTEGRAZIONI UTILI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA
1 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature PHILIPS | MODULI M3001A/M3002A MMS X2 INTELLEVUE X3/ INTELLEVUE MMX PER MONITOR SERIE INTELLEVUE MX (MX850/MX550/MX450 ) MP20/MP30/MP40/MP70/MP60 MODULO/MONITOR mod. MP2 MONITOR SURESIGNS VM4 MONITOR GOLDWAY mod.G30E DEFIBRILLATORI HEARTSTART FRX/MRX/-EFFICIA DFM100 | Cavo base per set derivazioni | 220 | 60
|  |  | Set derivazioni a 3 vie | 50 | 111
|  |  | Set derivazioni 3 vie cavo unico | 100 | 43
|  |  | Set derivazioni a 5 vie | 70 | 311
|  |  | Set derivazioni a 6 vie | 185 | 20
|  |  | Set derivazioni a 10 vie | 80 | 4
|  | TELEMETRIE mod. M40X | Cavo a 3 vie a pinzetta | 160 | 26
|  |  | Cavo a 5 vie a pinzetta | 180 | 36
2 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature DRAEGER/SIEMENS | MONITOR SIRECUST mod. SC9000XL /SC 7000 E SERIE INFINITY e MONITOR SERIE INFINITY ACUTE CARE (M540) | Cavo base per set derivazioni | 440 | 40
|  |  | Set derivazioni a 3 vie | 38 | 136
|  |  | Set derivazioni a 5 vie | 40 | 72
|  |  | Cavo unico con set derivazioni | 215 | 40
|  | MONITOR SERIE VISTA 120 | Cavo base per set derivazioni | 450 | 1
|  |  | Set derivazioni a 3 vie | 60 | 20
|  |  | Set derivazioni a 5 vie | 80 | 2
3 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature MINDRAY | MONITOR mod. IMEC 10/12 mod. UMEC 10/12 mod. EPM 10/12/15/10M MODULI BENEVISION N1/MPM MONITOR SERIE N MODULI BENEVIEW T1/MPM MONITOR SERIE T | Cavo base per set derivazioni | 80 | 33
|  |  | Set derivazioni a 3 vie | 78 | 37
|  |  | Set derivazioni a 5 vie | 85 | 49
|  |  | Set derivazioni a 10 vie | 180 | 12
|  | TELEMETRIE mod..BENEVISION TM80 | Cavo base per set derivazioni | 160 | 6
|  |  | Set derivazioni a 6 vie | 180 | 6
4 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature GE MEDICAL SYSTEM | REGISTRATORI HOLTER mod.SEER 12 | Cavo a 10 vie termnali | 85 | 1
|  | REGISTRATORI HOLTER mod.SEER LIGHT | Cavo 7 vie terminale | 80 | 13
|  | ELETTROCARDIOGRAFI mod. SERIE MAC | Cavo base per set derivazioni | 136 | 55
|  |  | Set derivazioni a 3 vie | 85 | 8
|  |  | Set derivazioni a 10 vie | 170 | 8
|  |  | Cavo unico a 10 vie | 170 | 43
5 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature MORTARA RANGONI | MODULO WAM SISTEMA PROVA DA SFORZO MORTARA XSCRIBE 6 | Set derivazioni a 10 vie | 78 | 30
|  |  | Set derivazioni | 180 | 47
|  |  | Cavo unico a 10 vie | 250
|  | ELETTROCARDIOGRAFO mod. ELI 230 | Cavo unico | 180 | 39
|  | ELETTROCARDIOGRAFO mod. ELI 250 | Cavo unico | 180 | 20
6 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature PHISYO CONTROL | DEFIBRILLATORE mod. LP12/LP15 | Cavo base per set derivazioni | 57 | 53
|  |  | Set derivazioni a 6 vie | 140 | 22
|  |  | Cavo unico a 5 vie | 120 | 4
7 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature ZOLL MEDICAL | DEFIBRILLATORE mod. MSERIES/ESERIES | Cavo unico a 3 vie | 50 | 14
8 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature SPACELABS HEALTHCARE | REGISTRATORE HOLTER MOD.EVO | Cavo unico a 4 vie | 80 | 1
9 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG compatibile con RMI | MONITOR MRI INVIVO mod. PRECESS BLUE 3160 MODULO ECG WIRELESS | Cavo unico a 4 vie | 1350 | 4
|  | MONITOR MRI INVIVO mod. EXPRESSION MR400 MODULO ECG WIRELESS | Cavo unico a 4 vie | 13.5 | 3
10 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produzione NIHON KHODEN | Per defibrillatori serie TEC | Cavo connessione ECG 3/6 vie | 100 | 6

## PAGINA 3
"CAVI PER ECG"
LOTTO | DESCRIZIONE
1 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG per apparecchiature PHILIPS
2 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produttore DRAEGER/SIEMENS
3 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produttore MINDRAY
4 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produttore GE MEDICAL SYSTEM
5 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con sistemi Prove da Sforzo MORTARA RANGONI
6 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produttore PHISYO CONTROL
7 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produttore ZOLL MEDICAL
8 | Cavi paziente per apparecchiature per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produttoreSPACELABS HEALTHCARE
9 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG compatibile con RMI
10 | Cavi paziente per il monitoraggio cardiaco diagnostico ECG con apparecchiature produzione NIHON KHODEN
Requisiti di minima indispensabili
· Compatibilità funzionale, elettrica e meccanica con le apparecchiature indicate per ogni singolo lotto, dichiarata dal produttore dei dispositivi proposti
· Rivestimento interno del cavo a doppia schermatura per riduzione interferenze
· Guaina di rivestimento in materiale termoplastico, medical grade, latex free, totalmente schermato e resistente a corrosione liquidi disinfettanti
· Compatibilità con utilizzo con apparecchiature defibrillatori
· Riconoscimento colore-descrizione, secondo standard IEC1
· Marcatura CE DM secondo il Regolamento U.E. 2017/745
· Conformità ai requisiti di sicurezza ANSI/AAMI EC63