## Foglio1
ALLEGATO B - ELENCO APPARECCHIATURE INCLUSE IN CONTRATTO DI MANUTENZIONE ( 2023-2025)
Denominazione: | [6 empty] | Assistenti DE
Indirizzo: |  |  |  |  | Tipologia: Total care kit inclusi | N.visite prev.: 1/anno | N.prev.: 2/anno o 1/anno in base all'apparecchiatura
E-mail: |  |  | N.visite corr.: |  | Parti escluse: |  | Controlli VSE: SI Norme:CEI EN 62353
Telefono/Fax |  |  | Orario intervento: |  | Tempi intervento: 8 ore lavorative |  | Tempi di risoluzione: 2 giorni
Num.Verde : |  |  | Unità di Backup |  | Note: fornitura di n. 1 muletto monitor M540 fisso; per riparazioni che durino un intervallo di tempo maggiore di 2 (due) giorni lavorativi, sostituzione con muletto
Centro di Costo | Sede | Descrizione | Marca | Modello | Matricola | Equipement | cod. tecnico | inventario | Stato | scadenza garanzia | NR PM
612101300 | CO Borgotaro | Pensile per sala operatoria | Draeger | Agila / Movita / Forta | ASAA-0628 | 1004850858 | 14078 | 52856 | OK | 2010-02-20 | 1
612101300 | CO Borgotaro | Pensile per sala operatoria | Draeger | Agila / Movita / Forta | ASAA-0629 | 1004850861 | 14076 | 52855 | OK | 2010-02-20 | 1
612101300 | CO Borgotaro | Pensile per sala operatoria | Draeger | Agila / Movita / Forta | ASAA-0642 | 1004852987 | 14077 | 52858 | OK | 2010-02-20 | 1
612101300 | CO Borgotaro | Pensile per sala operatoria | Draeger | Agila / Movita / Forta | ASAA-0643 | 1004852988 | 14075 | 52857 | OK | 2010-02-20 | 1
603701100 | Ostetricia Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | BABYTHERM 8000 OC | ARNN-0016 | 8460009988 | 12948 | 26970 | OK | 2000-12-28 | 2
603701100 | Ostetricia Nido Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | BABYTHERM 8010 100V-240V | ASFM-0135 | 1013167851 | 17226 | 65029 | OK | 2016-12-17 | 2
603701100 | Ostetricia Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | BABYTHERM 8010 100V-240V | ARUC-0047 | 1000485931 | 12066 | 40917 | OK | 2005-07-05 | 2
603701100 | Ostetricia Nido Fidenza | Incubatrice Neonatale | Draeger | Caleo Basic Unit | ARZD-0094 | 1004012374 | 15392 | 61896 | OK | 2014-01-08 | 2
602601300 | Medicina Interna Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | CARINA | ASLM-0064 | 1025880250 | 19178 | 70004 | OK | 2021-01-07 | 2
610603300 | PS Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | CARINA | SRYM-0036 | 1003710605 | 12474 | 50889 | OK | 2010-01-12 | 2
602601300 | Medicina Interna Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | CARINA | SRYM-0037 | 1003710609 | 12476 | 50887 | OK | 2010-01-12 | 2
602601300 | Medicina Interna Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | CARINA | SRYM-0038 | 1003710611 | 12475 | 50888 | OK | 2010-01-12 | 2
603701300 | Ginecologia Borgotaro | Monitor parametri vitali | Draeger | Delta Monitor | 6008558171 | 1019439963 | 18525 |  | OK | 2019-03-28 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Evita 4, CE | ARZL-0142 | 1004515665 | 14343 | 51854 | OK | 2009-11-17 | 2
604901100 | Rianimazione Fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Evita 4, CE | ARZL-0141 | 1004515909 | 14330 | 51853 | OK | 2009-11-17 | 2
603701100 | Ostetricia Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | GammaXL Monitor | 5516560679 | 1008578554 | 15963 |  | OK | 2014-10-14 | 1
610603300 | PS Borgotaro | Incubatrice neonatale da trasporto | Draeger | Globe-Trotter IC | NR11519 | 1019433958 | 18527 | 68213 | OK | 2019-03-28 | 2
603701100 | Ostetricia Nido Fidenza | Incubatrice neonatale da trasporto | Draeger | Globe-Trotter IC | FB08651 | 1008565512 | 15962 | 61879 | OK | 2014-10-14 | 2
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 428334077 | 1027211852 | 19407 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 428334011 | 1027211923 | 19393 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 428334048 | 1027212007 | 19414 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 428334067 | 1027212171 | 19400 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 428334069 | 1027212335 | 19421 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405463058 | 1018936097 | 18388 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405464082 | 1018935241 | 18393 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405464006 | 1018936106 | 18384 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405463088 | 1018941754 | 18358 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405464069 | 1018935091 | 18401 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405463083 | 1018935820 | 18397 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 405464012 | 1018938020 | 18351 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Centrale Monitoraggio | Draeger | INFINITY CENTRAL 4 | 12946M00454 | 1018951211 | 18360 | 68567 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | CO Fidenza | Centrale Monitoraggio | Draeger | INFINITY CENTRAL 4 | 1OQ80D-00181 | 1027206037 | 20634 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Gateway | Draeger | Infinity Gateway & Symphony | 1564126299 | 1019018458 |  |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613542569 | 1026273090 | 19394 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613542168 | 1026274043 | 19408 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612238365 | 1018725805 | 18399 | 68566 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612243671 | 1018731654 | 18395 | 68565 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612244367 | 1018732401 | 18354 |  | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612255079 | 1018776011 | 18382 | 68562 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612255774 | 1018776399 | 18386 | 68563 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612253776 | 1018776504 | 18391 | 68564 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5612253081 | 1018777415 | 18353 | 68561 | OK | 2019-03-02 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613236766 | 1025469999 | 19165 |  | OK | 2020-11-21 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613235571 | 1025454794 | 19167 |  | OK | 2020-11-21 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613530573 | 1026249613 | 19415 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613530466 | 1026249784 | 19401 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613531572 | 1026249792 | 20645 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613532268 | 1026249841 | 20641 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613533169 | 1026250105 | 20637 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613533365 | 1026250123 | 20639 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613533463 | 1026250154 | 19422 |  | OK | 2021-12-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5613533071 | 1026250191 | 20643 |  | OK | 2021-12-22 | 1
603701300 | Ginecologia Borgotaro | Isola Neonatale | Draeger | Isolette 8000, 230V | CG01723 | 1007732720 | 15583 | 61201 | OK | 2014-01-16 | 2
603701100 | Ostetricia Nido Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | Isolette 8000, 230V | QE00010 | 1005271974 | 14156 | 56149 | OK | 2011-03-10 | 2
603701100 | Ostetricia Nido Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | Isolette 8000, 230V | RX00319 | 1005902458 | 14357 | 57049 | OK | 2011-09-13 | 2
612101300 | CO Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 * | SRZK-0092 | 1004882175 | 13664 | 50841 | OK | 2009-11-13 | 2
610603300 | PS Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 * | SRZK-0093 | 1004882176 | 13663 | 50842 | OK | 2009-11-13 | 2
610603300 | PS Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 * | SSAF-0071 | 1005259679 | 14259 | 52818 | OK | 2010-07-26 | 2
604901100 | Rianimazione Fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 * | SRZK-0091 | 1004882174 | 14929 | 51852 | OK | 0 | 2
610603300 | PS Borgotaro | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 PLUS | ASDF-0065 | 1008389957 | 15868 | 61002 | OK | 2013-07-12 | 2
604901100 | Rianimazione Fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 PLUS | ASDN-0037 | 1008944755 | 16151 | 63528 | OK | 2015-01-29 | 2
610603101 | PS Fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | OXYLOG 3000 PLUS | SSBA-0070 | 1005884797 | 15440 | 59979 | OK | 2011-12-27 | 2
604901100 | CO Fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASMD-0219 | 1027156128 | 19392 |  | OK | 2023-03-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASMD-0220 | 1027156130 | 19413 |  | OK | 2023-03-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASMD-0221 | 1027156132 | 19406 |  | OK | 2023-03-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASMD-0222 | 1027156136 | 19399 |  | OK | 2023-03-22 | 1
604901100 | CO Fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASMD-0223 | 1027156139 | 19420 |  | OK | 2023-03-22 | 1
612101300 | CO Borgotaro | Apparecchio per Anestesia | Draeger | PRIMUS | ASHM-0338 | 1015751115 | 17931 | 66094 | OK | 2017-12-22 | 2
612101300 | CO Borgotaro | Apparecchio per Anestesia | Draeger | PRIMUS | ARWF-0001 | 1001227717 | 10144 | 41621 | OK | 2007-07-11 | 2
603701100 | Ostetricia Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | Resuscitaire RW82 | CF10483 | 1015404340 | 17892 | 66328 | OK | 2017-11-24 | 2
612101100 | CO Fidenza | Isola Neonatale | Draeger | Resuscitaire RW82 | NG06481 | 1006922990 | 15388 | 61890 | OK | 2014-01-08 | 2
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5614163076 | 1029939691 | 21974 |  | OK | 23.04.2022 | 1
604903101 | Rianimazione fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5614165769 | 1029955405 | 21882 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5614164173 | 1029955982 | 21976 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5614165965 | 1029956101 | 21995 |  | OK | 23.04.2022 | 1
604903101 | Rianimazione Fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5614169765 | 1029982047 | 21880 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY M540 | 5624308766 | 1030080963 | 21996 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 439887032 | 1030499374 | 22087 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 439887052 | 1030499454 | 21997 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 439887031 | 1030499470 | 22089 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 439887043 | 1030499504 | 21973 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Monitor parametri vitali | Draeger | INFINITY C700 KONTRON | 439886085 | 1030499725 | 21975 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Savina 300 | ASNC-0362 | 1030528574 | 21450 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Savina 300 | ASNC-0364 | 1030528581 | 21447 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Savina 300 | ASNC-0393 | 1030561054 | 21451 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Savina 300 | ASNC-0394 | 1030561065 | 21445 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Centrale Monitoraggio | Draeger | INFINITY CENTRAL 4 | 1OQ84F-00637 | 1030583282 | 21448 |  | OK | 23.04.2022 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Ventilatore Polmonare | Draeger | Savina 300 | ASNC-0463 | 1030583428 | 21446 |  | OK | 23.04.2022 | 1
603701100 | Ostetricia fidenza | Incubatrice Neonatale | Draeger | Babyleo TN500 | ASNK-0088 | 1032712868 | 22605 |  | OK |  | 1
612101102 | Recovery fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASMJ-0098 | 1028347961 | 20730 |  | OK |  | 1
612101102 | Recovery fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASND-0079 | 1030781770 | 21881 |  | OK | 03.05.2024 | 1
612101102 | Recovery fidenza | Apparecchio per Anestesia | Draeger | Perseus A500 | ASND-0080 | 1030781771 | 21879 |  | OK | 03.05.2024 | 1
603701100 | Ostetricia fidenza | Isola Neonatale | Draeger | Resuscitaire | DSNK-0056 | 1032592287 | 22601 |  | OK |  | 2
400901401 | Dipartimento cure primarie Parma | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | Draeger | BiliLux | 1098558018 | 1027304110 | 19358 |  | OK |  | 1
400901401 | Dipartimento cure primarie Parma | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | Draeger | BiliLux | 1100536003 | 1027516988 | 19359 |  | OK |  | 1
Condizioni Contrattuali
Ditta