ALLEGATO A

ALLEGATO  QUESTIONARIO TECNICO PIATTAFORMA ROBOTICA PER ORTOPEDIA PROTESICA

| QUESITO | Sì/No | Descrivere |
| --- | --- | --- |
| Piattaforma in grado di assistere le procedure di impianto di protesi totale di anca |  |  |
| Piattaforma in grado di assistere le procedure di impianto di protesi totale di ginocchio |  |  |
| Piattaforma in grado di assistere le procedure di impianto di protesi monocompartimentali di ginocchio |  |  |
| Piattaforma dotata di possibilità di implementazione software con nuove procedure chirurgiche ortopediche |  |  |
| Piattaforma dotata di braccio gestibile dall’operatore in grado di lavorare su più assi motorizzati |  |  |
| Piattaforma in grado di operare all'interno di confini stereotassici virtuali senza l’ausilio di maschere di taglio |  |  |
| Presenza di modulo di guida all’intervento con camera ad infrarossi e monitor che permetta la visualizzazione dell’esatta posizione del manipolo |  |  |
| Piattaforma in grado di consentire la pianificazione degli interventi di ortopedia protesica e fornire ausilio alla esecuzione dell'intervento stesso |  |  |
| Presenza di Software di pianificazione per interventi protesici per anca e ginocchio in 3D tramite l’utilizzo di immagini derivanti dalla metodica TAC, in grado di virtualizzare la procedura chirurgica in modo da verificare gli effetti di correzioni millimetriche da parte dell’operatore |  |  |
| Piattaforma in grado di gestire le immagini provenienti dalle TAC presenti presso l’AUSL di Parma |  |  |
| Conformità di tutto lo strumentario alle normative specifiche di settore nonché di sicurezza CEI EN 60601-1 (CEI 62-5); certificazione di conformità alle direttiva europea n°93/42/CE, n°2007/47/CE e successive. |  |  |